**RESPOSTA ESCLARECIMENTOS TP 001/2020 (2)**

**Questionamento:** no ítem 6.8.1 - instalação de esgoto o codigo emop esta  incorreto, pois não achei na tabela emop este codigo 06.014.0054-0.

**Resposta:** O ítem 6.8.1 está correto e corresponde a elétrica - poste.

O ítem 6.8.45 refere-se, este sim ao código EMOP 06.014.0054-0 corresponde cx de passagem de alvenaria 0.40x0.60x0,60 m. Nós vamos instalar, na realidade as cxs com aneis de concreto de diametro 0,30 m (2 aneis por prédio) com tampões circulares de ferro fundido de 0,30 m. Não existe na Emop este item, por isso adotamos o código mais próximo a realidade tanto em preço como em atendimento ao projeto. Estas cxs são localizadas do lado de fora da edificação e fazem a interligação de esgoto entre a rede coletora existente e as edificações. O item será pago pelo valor do código EMOP 06.014.0054-0.